Российская Федерация

ЗАО ИТФ «Системы и технологии»

Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования 
«Городское поселение Карабаново» Владимирской области 
на 2010 - 2020 годы»

г. Карабаново

2010 г.

Содержание

Паспорт долгосрочной целевой программы	3

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ (СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ)	11

2. Основные цели и задачи Программы	17

2.1 Первый этап реализации программы 2010-2012 годы.	17

2.2 Второй этап реализации программы 2013-2020 годы.	20

3. Механизм реализации и управления Программой	21

4. Оценка эффективности Программы	23

5. Ресурсное обеспечение Программы	44

6. Перечень программных мероприятий первого этапа	45

6.1. Общие основные мероприятия в области энергосбережения	46

6.2. Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в бюджетном секторе»	48

6.3. Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»	52

6.4. Подпрограмма «Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры»	58

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВТОРОГО ЭТАПА	73

# Паспорт долгосрочной целевой программы

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Городское поселение Карабаново» на 2010 – 2020 годы».

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Городское поселение Карабаново» на 2010 – 2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Закон РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Указ Президента РФ №579 от 13.05.2010 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Федеральный закон «Об энергосбережении» от 03.04.1996 № 28-Ф3. Указ Президента РФ №889 от 04.07.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г.; Постановление Правительства №67 от 20.02.2010 г. № 67 “О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережениия и повышения энергетической эффективности”; Постановление Правительства №1225 от 31.12.2009 г. “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережениия и повышения энергетической эффективности”; Приказ Минэкономразвития РФ №61 от 17.02.2010 г. “Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности”; Постановление Губернатора №1034 от 09.12.2009 г. “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы”. Постановление Губернатора №981 “О внесении изменений в постановление Губернатора области от 09.12.2009 № 1034 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы”. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Карабаново |
| Разработчик Программы | Отдел ЖКХ муниципального бюджетного учреждения «Дирекция жизнеобеспечения населения» |
| Цели Программы | Обеспечение потребностей города Карабаново в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР; Повышение эффективности использования энергетических ресурсов; Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; Повышение надежности энергоснабжения потребителей города Карабаново; Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления; Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики на территории г. Карабаново; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса; Проведение, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета; Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения на территории г. Карабаново; Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Общие целевые показатели Объем потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; Объем потребления тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; Объем потребления воды в натуральном и стоимостном выражении; Объем потребления газа в натуральном и стоимостном выражении; Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории города Карабаново; Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Карабаново; Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Карабаново; Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Карабаново; Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы. Целевые показатели в бюджетном секторе: Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории города Карабаново; Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории города Карабаново; Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории города Карабаново; Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО; Доля расходов бюджета города Карабаново на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений; Динамика расходов бюджета города Карабаново на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений; Доля расходов бюджета города Карабаново на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; Динамика расходов бюджета города Карабаново на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Карабаново, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных, муниципальными заказчиками; Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты); Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении); Удельные расходы бюджета г. Карабаново на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя). Целевые показатели в жилищном фонде: Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Карабаново; Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории г. Карабаново; Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории г. Карабаново; Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в жилых домах на территории г. Карабаново (за исключением многоквартирных домов); Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории г. Карабаново; Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Карабаново; Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории г.Карабаново; Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории г. Карабаново; Доля объемов природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Карабаново; Доля объемов природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории г. Карабаново; Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; Целевые показатели в транспортном комплексе: Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
| Сроки реализации Программы | Программные мероприятия (I этап) 2009-2012 годы Целевые показатели – до 2020 года Программные мероприятия (II этап) 2013-2020 годы (разработка в 2012 году) |
| Перечень подпрограмм | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. |
| Объемы и источники финансирования первого этапа Программы | Общий объем финансирования, необходимый для реализации настоящей Программы оценивается в 93,8 млн. руб. из них: средства местного бюджета 11,1 млн.руб., в том числе: 2010 год - 5139 тыс.руб. 2011 год - 4997,8 тыс.руб. 2012 год - 941 тыс.руб. внебюджетных источников 82,7 млн.руб., в том числе: 2010 год - 14973,8 тыс.руб. 2011 год - 35315,1 тыс.руб. 2012 год - 32493,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации первого этапа Программы | наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: отчетов о проведении энергетических обследований; энергетических паспортов; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; полный переход на приборный учет при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса; снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере не менее чем на 10 %; сокращение удельных показателей энергопотребления при передаче (транспортировке) воды и очистке сточных вод не менее чем 10 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом); создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности; снижение темпов роста коммунальных услуг и стоимости энергоносителей для конечных потребителей, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду. Планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в 11,4 млн. руб. |
| Ответственные лица для контактов | Евграфьева Л.В. - директор МБУ «Дирекция жизнеобеспечения населения», тел. 5-19-91 |

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ (СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Указом Президента РФ № 579 от 13.05.2010 г. «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

- Указом Президента РФ № 889 от 04.07.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Энергетической стратегией России на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г.);

- Постановлением Правительства № 67 от 20.02.2010 г. “О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережениия и повышения энергетической эффективности”;

- Постановлением Правительства №1225 от 31.12.2009 г. “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережениия и повышения энергетической эффективности”;

- Приказом Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г. “Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности”;

- Постановлением Губернатора №1034 от 09.12.2009 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы».

- Постановление Губернатора №981  «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 09.12.2009 № 1034 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы».

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории муниципального образования “Городское поселение Карабаново” Владимирской области.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского поселения Карабаново характеризуется повышенной энергоемкостью.

Население г. Карабаново по состоянию на 1 июля 2008 года составило 15300 чел., в т.ч. в многоквартирных домах (160 ед.) проживает 12,4 тыс. человек.

Электроснабжение потребителей города Карабаново выполняет ОАО «Энергетик». Годовое поступление электроэнергии в сети г. Карабаново в 2009 году составило 22 811 900 кВтч.

Функцию теплоснабжения потребителей города Карабаново выполняет ОАО «Теплосеть». На территории города установлено 9 котельных. Годовое поступление тепловой энергии в 2009 году 70076 Гкал. Отапливаемая общая площадь жилых помещений  составляет 230 тыс.м2. Протяженность тепловых сетей 23,4 км.

Годовое потребление топлива областью составляет более 11,9 тыс. тыс.у.т.

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает ОАО «Водоканал». В распоряжении города находится 11 артезианских скважин, в рабочем состоянии находится 6 скважин. Фактический подъем воды составляет в среднем 3,5 тыс.м3 в сутки. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 42 км.

В  г. Карабаново имеются 3 канализационно-насосные станции и очистные сооружения. Фактическая производительность 4734,0 м3/сутки. Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 16 км.

Потенциал энергосбережения в городском поселении по всем направлениям деятельности оценивается как достаточно высокий.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии  определена Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Исходя из анализа прошлых периодов в части цен на энергоресурсы, а также прогноза их изменения в будущем, можно сделать вывод об их росте несмотря на предпринимаемые усилия всех уровней власти по их сдерживанию на экономически обоснованном уровне.

В соответствии с решениями Правительства РФ, к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно с 01.01 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей города Карабаново по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году более чем в 2 раза.

Динамика изменения цен на жидкое топливо следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти с темпами от 15 и более процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов - по многим  видам он составляет 70% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, расходы электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения, а также расходы энергии на собственные и технологические нужды энергоснабжающих организаций и управляющих компаний ЖКХ городского поселения  Карабаново   превышают нормативные.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию городского поселения  Карабаново становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики городского поселения Карабаново и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского поселения Карабаново и прежде всего в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях.

Годовой объем потребляемых ими за 2009 год топливно-энергетических ресурсов составляет электроэнергии более 1185600  кВтч, тепловой энергии более 3495 Гкал, топлива порядка 927,8 тыс.у.т. Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, показал, что бюджетные организации имеют потенциал по экономии ТЭР в натуральном выражении от 4% до 10%.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции  энергообъектов должна выполняться с учетом широкого  внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высоким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники - вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

  - Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

  - Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

  - Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне «Энергетическая стратегия» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных и муниципальных программ социально-экономического развития регионов и муниципальных образований.

Постановление Губернатора Владимирской области №1034 от 09.12.2009 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы»  определило внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в развитии региона и муниципальных образований области.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающего в себя:

- внедрение современных средств учета электрической энергии, тепловой энергии и холодного и горячего водоснабжения.

Первоочередная потребность в которых составляет:

- по тепловой энергии 126 штук;

- по холодному водоснабжению 117 штук;

- по горячему водоснабжению 32 штуки.

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований предприятий и  организаций, которые позволят выявить места и очаги потерь энергоресурсов, выработать комплекс мер по энергосбережению

- подготовить и оформить  энергетические паспорта для предприятий, организаций, жилых домов а также на отдельные технологические процессы,

- выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) будущих лет.

Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий в  энергоснабжающих организациях целесообразно организовать подготовку и повышение квалификации кадров в области энергосбережения.

# 2. Основные цели и задачи Программы

## 2.1 Первый этап реализации программы 2010-2012 годы.

2.1.1 Основными целями первого этапа Программы  являются:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском поселении Карабаново за счет снижения к 2012 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов (по воде и стокам), создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

- снижение затрат на производство тепловой энергии, передачу электрической и тепловой энергии за счет  снижения доли потерь тепловой энергии до 10%, электрической энергии до 15% в результате реализации комплекса мероприятий, направленных на замену, реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного оборудования;

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей области электрической и тепловой энергией, водой, природным газом;

- снижение расходов бюджета города Карабаново на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами муниципальных учреждений на величину не менее 8 %;

- доведение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов до 100% муниципальных учреждений (до 1 января 2011 года), многоквартирных домов (до 1 января 2012 года) и объектов коммунальной инфраструктуры (до 1 января 2012 года).

- получение энергетических паспортов муниципальными учреждениями, многоквартирными домами и организациями коммунальной инфраструктуры в объеме 100 % до 31 декабря 2012 года.

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.1.2 Основными задачами первого этапа Программы  являются:

- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

- Подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- обучение муниципальных служащих  основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

- Проведение  энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех бюджетных организациях города Карабаново, а также предприятиях коммунальной инфраструктуры и ЖКХ;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии во всех бюджетных организациях города Карабаново, а также предприятиях коммунальной инфраструктуры и ЖКХ и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики городского поселения Карабаново, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2013 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Конкретные показатели энергосбережения предусматриваемые Программой:

- вследствие установки приборов учета, сокращение «коммерческих потерь»  и затрат организаций на сумму 766479,84 руб., экономия ресурсов  составит: электрической энергии 684357. кВт*ч., тепловой энергии 9,5 тыс. Гкал., топлива 6,8 тыс.т.у.т.;

- обеспечение энергетических потребностей экономики городского поселения Карабаново и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий с экономией электрической энергии  1661345  кВт*ч.;

- повышение эффективности производства тепловой энергии, передачи электрической, тепловой энергии и воды путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе за счет освоения финансовых средств на сумму 33743,99 тыс. руб.;

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем  проведения энергетических обследований в объеме 11950 тыс. руб.

Реализацию программных мероприятий намечено осуществить последовательно в период до 2012 года за счет ежегодного формирования и исполнения планов мероприятий Программы, а также посредством проведения энергосберегающей, энергетической и инвестиционной политики формирования внутреннего энергетического рынка и широкого внедрения инновационных технологий и оборудования.

# 2.2 Второй этап реализации программы 2013-2020 годы.

2.2.1 Цель второго этапа Программы:

Цель программы: повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов.

На втором этапе предусмотрено:

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий  предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

# 3. Механизм реализации и управления Программой

В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно устанавливаются задания бюджетным учреждениям по экономии  топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР, происходит уточнение плана энергосберегающих мероприятий на  предстоящий год, который утверждается постановлением Главы администрации городского поселения Карабаново.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

В отношении бюджетных учреждений, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Главой администрации городского поселения Карабаново.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в порядке, установленном для размещения муниципальных заказов.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, бюджетных и некоммерческих организациях устанавливает Глава администрации городского поселения Карабаново.

Кроме того предусматривается для исполнителей программы предусматриваются ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств из бюджета и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику городского поселения Карабаново.

В целях повышения эффективности реализации Программы разработчик (Отдел ЖКХ муниципального бюджетного учреждения “Дирекция жизнеобеспечения населения”) наделяется функциями единого координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Главой администрации городского поселения Карабаново.

# 4. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения  за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

По предварительным расчетам за период 2009-2012 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в среднем должна составить 3,5 года, объем капитальных вложений оценивается в 93,8 млн. руб.

Эффективность Программы будет достигнута за счет ввода нового энергоэффективного оборудования, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на ремонты энергетического оборудования, также снижения потерь энергоресурсов при их транспортировке по сетям.

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный климат в области, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.

Оценка эффективности реализации Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования “Городское поселение Карабаново” на 2010 - 2020 годы" производится в соответствии с рассчитанными целевыми показателями, приведенными в таблице 2, а также исходными и прогнозными данными, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 – Общие сведения (исходные данные) для расчета целевых показателей муниципальной целевой программы.

| № | Общие сведения | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 13,1 | 12,9 | 11,9 | 14,2 | 15,7 | 15,3 | 15,2 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 17147 | 18476 | 24915 | 25000 | 25000 | 25000 | 24000 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 68,1 | 69,5 | 70 | 74,3 | 69,5 | 69,5 | 66,5 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 1009,93 | 1017,6 | 1094,01 | 1118,04 | 1093,3 | 1050 | 950 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 11345,7 | 11570 | 10282,6 | 12346,6 | 12906 | 12787 | 12000 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 15646 | 16986 | 20487 | 23988 | 25000 | 25000 | 24000 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 69,5 | 66,5 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 450 | 461 | 474 | 480 | 500 | 1050 | 950 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290,6 | 12787 | 12000 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 2,1 | 2,53 | 3,33 | 3,1 | 3,56 | 4 | 4,4 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 630,58 | 739,04 | 899,71 | 1061,66 | 1438,83 | 1654,65 | 1820,12 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 6,42 | 8,34 | 8,85 | 9,17 | 11,65 | 13,39 | 14,73 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 1,42 | 1,71 | 2,25 | 2,10 | 2,41 | 2,70 | 2,98 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 11550,9 | 12350,7 | 12641,89 | 13494,88 | 12641,85 | 12200 | 12000 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0,002209 | 0,0201 | 0,0403 | 0,0334 | 0,04 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0,0017 | 0,01497 | 0,0353 | 0,03249 | 0,04 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,08 | 800 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 3540 | 3512 | 3495 | 842 | 838,08 | 0 | 0 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 17984 | 18100 | 17509,32 | 4801,48 | 4633,57 | 4633,57 | 4400 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 142 | 150 | 165 | 120 | 125 | 125 | 125 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 231 | 231 | 231 | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 125 | 125 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1184415 | 1183000 | 1185600 | 172600 | 172600 | 172600 | 170000 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Бюджет МО | млн.руб. | 71,43 | 81,94 | 132,01 | 128,35 | 45,80 | 46,57 | 46,57 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн.руб. | 3,90 | 3,90 | 6,75 | 3,85 | 1,65 | 1,86 | 1,96 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 30000 | 31938,6 | 44970,6 | 21166 | 22000 | 23000 | 23000 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 1836 | 1882 | 2838 | 3316 | 3112 | 3110 | 3050 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1836 | 1882 | 2838 | 3316 | 3112 | 3110 | 3050 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 4964000 | 5088000 | 7642000 | 8919000 | 8919000 | 8919000 | 8900000 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 7642000 | 8919000 | 8919000 | 8919000 | 8900000 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 4964000 | 5088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 2201 | 2305 | 2400 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 54817,6 | 55944,5 | 56347 | 63181 | 58085 | 58085 | 55000 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 296,95 | 3264,38 | 58085 | 55000 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 185430 | 180215 | 174600 | 180100 | 181584 | 181584 | 180000 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 21500 | 20100 | 17192 | 17200 | 17200 | 45396 | 72000 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 666360 | 528455 | 508816 | 508816 | 508816 | 508816 | 507000 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 508816 | 507000 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 33341 | 35800 | 44032 | 56332 | 59149 | 62106 | 76050 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 1910 | 1894 | 1888 | 1877 | 1869 | 1859 | 1800 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 592,1 | 1420,5 | 219,008 | 1407,75 | 1495,2 | 1859 | 1800 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | 6342 | 6410 | 6095 | 6485 | 6312 | 6250 | 6270 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 627 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 | 140 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 230013 | 230013 |
| 66 | Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 231300 | 231300 | 230013 | 230013 | 210013 | 0 | 0 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,16831 | 0,1654 | 0,1403 | 0,156 | 0,173 | 0,171 | 0,17 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 1501000 | 1490000 | 1428000 | 1509180 | 1400000 | 1400000 | 1350000 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 14880 | 13612 | 13065 | 13877 | 13877 | 13877 | 13600 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 171450 | 238980 | 261000 | 235960 | 235960 | 235960 | 230000 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 508285 | 612285 | 764424,6 | 578228 | 684000 | 684000 | 680000 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2 – Расчет целевых показателей муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс. руб. | 145,6 | 94,7 | 92,3 | 80,5 | 80,0 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008. № 889 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 91,25 | 95,95 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 10,65 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 44,56 | 44,93 | 45,73 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | %. | 0 | 74,48 | 87,59 | 97,28 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 1329 | 1410 | 1449 | 1472 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 2790,7 | 2961 | 3042,9 | 3091,2 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 0 | 8,5 | 9,9 | 9,9 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 0 | 5360 | 6242,7 | 6242,7 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 142 | 144 | 146,4 | 146,4 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 911,6 | 939,6 | 940,1 | 940,1 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 1372 | 1394,1 | 1645,1 | 1645,1 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 1953,2 | 1986 | 2342 | 2342 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 98,73 | 99,81 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.5. | Доля расходов бюджета субъекта МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.6. | Доля расходов бюджета субъекта МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.7. | Динамика расходов бюджета субъекта МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн.руб. | 0 | -2,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| С.8. | Динамика расходов бюджета субъекта МО на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн.руб. | 0 | -2,2 | -2,0 | -1,9 | -1,6 | При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.9. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.10. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| C.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.13. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.15 | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0 | 0,47 | 5,62 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 11,59 | 9,55 | 9,47 | 25 | 40 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0,98 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 5,0 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | 15 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 31 | 75 | 80 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее –ЭО) | шт. | 0 | 0 | 40 | 140 | 140 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 28,6 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. Динамика рассчитывается при n →2020г. |
| E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий первого этапа настоящей Программы  оценивается в 93,8млн. руб., в  том числе: 2010 год – 20,1 млн. руб.; 2011 год – 40,3 млн. руб.; 2012 год – 33,4млн. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий первого этапа Программы являются средства местных бюджетов, а также внебюджетные средства, учтенные в тарифах энергоснабжающих организаций.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый год  осуществляется в соответствии с утвержденными администрацией города Карабаново регламентами и процедурами.

Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.

Организационное обеспечение Программы осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти

# 6. Перечень программных мероприятий первого этапа

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Объем финансирования мероприятий, а также их номенклатура уточняется ежегодно.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

  - Основные направления повышения энергоэффективности в бюджетном секторе.

  - Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном    фонде.

  - Основные направления повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры

## 6.1. Общие основные мероприятия в области энергосбережения

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Внебюджетные источники | Бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Отдел ЖКХ |  |
| 1.2. | Разработка и внедрение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2010 | Отдел ЖКХ | Стандартизация и унификация отчетных форм |
| 2. | Информационное обеспечение энергосбережения |
| 2.1. | Создание информационного стенда в администрации с материалами по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2010 | Отдел ЖКХ | Повышение уровня информированности в области энергосбережения |
| 2.2 | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационных стендов в управляющих компаниях и ресурсоснабжающих (электро-, водо-, теплоснабжающих) организациях | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2010 | ОАО “Энергетик” ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал”, Управляющие организации (по согласованию) | Повышение уровня информированности в области энергосбережения |
| 3. | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| 3.1. | Обучение персонала администрации на соответствующих курсах по энергосбережению в областном учебном центре | 120 | - | - | - | - | 60 | 60 | 2011-2012 | Организационный отдел | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 120 | - | - | - | - | 60 | 60 |  |  |  |

## 6.2. Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в бюджетном секторе»

В бюджетном секторе городского поселения Карабаново действует 5 муниципальных учреждений (далее – организации бюджетного сектора).

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой 
в бюджетном секторе будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 3% в год в течение 5 лет при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в организациях бюджетного сектора;

установить и обеспечить соблюдение лимитов потребления энергетических ресурсов для органов администрации города Карабаново, муниципальных учреждений культуры, а также их снижение на 3% в год в течение 5 лет;

обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии  энергопотребляющие объекты бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Карабаново;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы 
в организациях бюджетного сектора представляется в администрацию города Карабаново.

Проверка целевого использования средств бюджета города Карабаново, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 4

Основные мероприятия

подпрограммы «Основные направления повышения энергоэффективности в бюджетном секторе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Внебюджетные источники | Бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора | Повышение информированности по вопросам энергосбережения |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения | 150 | - | - | - | - | 90 | 60 | 2011-2012 | Организации бюджетного сектора | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | 150 | - | - | - | - | 90 | 60 |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| 2.1. | Внедрение энергосберегающих светильников в том числе на базе светодиодов | 200 | - | - | - | - | 100 | 100 | 2010-2012 | Сторонние организации (по согласованию) | Снижение затрат на освещение на 15% |
| 2.2. | Автоматизация включения-отключения внутренного освещения | 80 | - | - | - | - | 30 | 50 | 2011-2012 | Организации бюджетного сектора | Снижение потребления электрической энергии на 20% |
| 2.3. | Симметрирование нагрузки для снижения потерь эл .энергии | 165 | - | - | - | - | 165 | - | 2011 | Организации бюджетного сектора | Снижение потерь электроэнергии на 5-7% |
| 2.4. | Утепление чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон | 31 | - | - | - | - | 10 | 21 | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора | Снижение затрат на тепловую энергию и воду |
| 2.5. | Установка теплоотражателей; | 15 | - | - | - | - | 5 | 10 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу | 491 | - | - | - | - | 310 | 181 |  |  |  |
| 3. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов в организациях бюджетного сектора | 350 | - | - | - | 70 | 140 | 140 | 2011-2012 | Cпециализированные организации | Обоснованный план мероприятий со сроками окупаемости, энергопаспорт |
| 3.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки в организациях бюджетного сектора | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора | Снижение договорных значений мощности не менее чем на 5-7% |
|  | ВСЕГО по разделу | 350 | - | - | - | 70 | 140 | 140 |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |
| 4.1. | Установка современных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде | 891,6 | - | - | - | - | 391,6 | 500 | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора | Снижение потребления энергоресурсов от 5% |
| 4.2. | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в организациях бюджетного сектора | 250 | - | - | - | 70 | 180 | - | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора |  |
|  | ВСЕГО по разделу | 1141,6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 571,6 | 500 |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора |  |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора | Стандартизация форм отчетности |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Организации бюджетного сектора | Подведение итогов работы компании в области энергосбережения за прошедший год |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 2132,6 | - | - | - | 140 | 1111,6 | 881 |  |  |  |

## 6.3. Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования.

В жилищном фонде насчитывается 160 многоквартирных жилых домов.

Содержание жилищного фонда является высокозатратным.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных энергетических ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности, в том числе установка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах городского поселения Карабаново, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде необходимо:

активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

создать условия для обеспечения жилищного фонда города Карабаново приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

обеспечить доступ населения городского поселения Карабаново к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде города Карабаново, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации работы электроплит;

- оптимизации работы вентиляционных систем;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Таблица 5

Основные мероприятия

подпрограммы «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Внебюджетные источники | Бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров |
| 1.1. | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации о, установленных законодательством по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, требованиях, предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных домах. | 137 | 40 | 46 | 51 | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации (по согласованию) | Повышение информированности населения по вопросам энергосбережения |
| 1.2. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации (по согласованию) | Повышение информированности населения по вопросам энергосбережения |
| 1.3. | Подготовка кадров в области энергосбережения | 180 | - | 90 | 90 | - | - | - | 2011-2012 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию) | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | 317 | 40 | 136 | 141 | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| 2.1. | Утепление многоквартирных домов и площади мест общего пользования в многоквартирных домах (МОП) (ремонт дверей, окон, остекление) | 1672 | 490 | 563 | 619 | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации (по согласованию) | Снижение затрат на тепловую энергию |
| 2.2. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 418 | 122 | 141 | 155 | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации (по согласованию) | Снижение потребления электрической энергии на 20% от освещения МОП |
| 2.3. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь эл.энергии в МОП | 246 | 72 | 83 | 91 | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию), собственники | Снижение потерь электроэнергии на 5-7% от потерь в сетях МОП |
| 2.4. | Реализация мероприятий в жилищном фонде по регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию) | Снижение затрат на тепловую энергию и воду |
| 2.5. | Установка водосберегающей арматуры. | - | - | - | - | - | - | - |  | Установка водосберегающей арматуры. | - |
|  | ВСЕГО по разделу | 2336 | 684 | 787 | 865 | - | - | - |  |  |  |
| 3. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда | 4800 | 800 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2011-2012 | Cпециализированные организации | Обоснованный план мероприятий со сроками окупаемости, энергопаспорт |
| 3.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда | 800 | 300 | 500 | - | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию), | Снижение договорных значений мощности не менее чем на 5-7% |
|  | ВСЕГО по разделу | 5600 | 1100 | 2500 | 2000 | - | - | - |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |
| 4.1. | Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде | 22582,6 | 1582,6 | 6000 | 15000 | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ | Снижение потребления энергоресурсов от 5% Будут установлены приборы учета: по ТЭ 126 штук по ХВС 117 штук по ГВС 32 штуки |
| 4.2. | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на объектах жилищного фонда | 8000 | 1500 | 2500 | 4000 | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ | Контроль и анализ потребления энергоресурсов Снижение потребления электроэнергии от 5% |
|  | ВСЕГО по разделу | 30582,6 | 3082,6 | 8500 | 19000 | - | - | - |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов на объектах жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов на объектах жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ |  |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию) | Стандартизация форм отчетности |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию) | Подведение итогов работы компании в области энергосбережения за прошедший год |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 38835,6 | 4906,6 | 11923 | 22006 | - | - | - |  |  |  |

## 6.4. Подпрограмма «Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры»

В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования “Городское поселение Карабаново” входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей электрической, тепловой энергии, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности организаций коммунальной инфраструктуры за счет проведения работ по энергосбережению, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех ресурсонабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

сокращение расходов на топливообеспечение;

снижение потерь энергии;

повышение эффективности проведения ремонтных работ;

оптимизация численности персонала и оплаты труда;

упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой  учета энергоресурсов, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергетической эффективности у потребителей электрической и тепловой энергии, а также водоснабжения и водоотведения;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя средства бюджета муниципального образования и внебюджетные средства из внебюджетных источников (по согласованию).

Таблица 6

Основные мероприятия

подпрограммы энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Внебюджетные источники | Бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал”, Управляющие организации (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | 480 | - | 60 | 60 | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
|  |  |  | - | 60 | 60 | - | - | - |  | ОАО “Теплосеть” |  |
|  |  |  | - | 60 | 60 | - | - | - |  | ОАО “Водоканал” |  |
|  |  |  | - | 60 | 60 | - | - | - |  | Управляющие организации (по согласованию) |  |
| 1.3. | Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | ОАО “Энергетик” ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал”, Управляющие организации (по согласованию) | Постановка целей, задач и путей их достижения в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | 480 | - | 240 | 240 | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| 2.1 | Монтаж ВЛ 10 кВ от РП 110 кВ до ТП № 31 (1660 м) | 950,58 | - | - | - | 950,58 | - | - | 2010 | ОАО “Энергетик” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 718453 кВт*ч; в стоимостном выражении 804668,35 руб. |
| 2.2 | Монтаж КЛ 10 кВ 500 метров в зеленой зоне (500м) | 912,49 | - | - | - | 912,49 | - | - |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж КЛ 10 кВ ТП31-ТП23 (400м) | 719,99 | - | - | - | 719,99 | - | - |  |  |  |
| 2.4 | Монтаж ВЛ 10 кВ ТП31-ТП-38 (660м) | 565,95 | - | - | - | 565,95 | - | - |  |  |  |
| 2.5 | Переход через ж/д линии (150м) | 650 | - | - | - | 650 | - | - |  |  |  |
| 2.6 | Монтаж КТПН-250-10/0,4-07У1 №38 | 1200 | - | - | - | 1200 | - | - |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция ТП 36 (строительство новой ТП с ТМГ 100/10-0,4 кВ)(ул. Первомайская площадь) | 1555,99 | - | 1555,99 | - | - | - | - | 2011 | ОАО “Энергетик” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 676753 кВт*ч; в стоимостном выражении 757963,4 руб. |
| 2.8 | Реконструкция ТП 13 (ул. Красногорская) | 625,11 | - | 625,11 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция ТП 1 (ул. Чулкова) | 1032,25 | - | - | - | - | 1032,25 | - |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция ТП 2 (ул. Торговая) | 1120,83 | - | 1120,83 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.11 | Реконструкция ТП 21 (ул. Чулкова) | 1159,58 | - | 1159,58 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.12 | Реконструкция ТП 16 (ул. Лермонтова) | 2429,96 | - | - | - | - | 2429,96 | - |  |  |  |
| 2.13 | Реконструкция ТП 17 (ул. Школьная) | 988,5 | - | 988,5 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.14 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП36-ТП1 (Первомайская площадь - ул. Чулкова) | 673,24 | - | 673,24 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.15 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП1-ТП2 (ул. Чулкова – ул. Торговая) | 273,98 | - | 273,98 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.16 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП2-ТП17 (ул. Торговая – ул. Школьная) | 644,23 | - | 644,23 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.17 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП1- ТП21 (ул. Чулкова) | 316,25 | - | 316,25 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.18 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП2-ТП22 (ул. Торговая – центральная котельная) | 154,94 | - | 154,94 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.19 | Реконструкция ТП21 – ТП22 (ул. Чулкова – центральная котельная) | 310,92 | - | 310,92 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.20 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП13-ТП36 (ул. Красногорская –Первомайская площадь ) | 364,01 | - | - | - | - | 364,01 | - |  |  |  |
| 2.21 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП4-ТП5 (ул. Ногина – ул. Маяковская) | 400,88 | - | 400,88 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.22 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП3-ТП5 (ул. 3-я Кировская – ул. Маяковская) | 557,96 | - | 557,96 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.23 | Монтаж КТП (ул. Ногина) | 1339,01 | - | 1339,01 | - | - | - | - | 2011 | ОАО “Энергетик” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 266139 кВт*ч; в стоимостном выражении 298075,49 руб. |
| 2.24 | Монтаж КТП 5 (ул. Маяковская) | 2122,51 | - | 2122,51 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.25 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП38 (ул. Запрудная) – ТП3 (ул. 3-я Кировская) | 547,83 | - | 547,83 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.26 | Замена насосного оборудования и эл. оборудования на очистных сооружениях и КНС | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | 2010 | ОАО “Водоканал” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 490,00 кВт*ч/год; в стоимостном выражении 1714,00 тыс.руб./год. |
| 2.27 | Замена погружных (глубинных) насосов на скважине не менее энергоемкие | 300 | 300 | - | - | - | - | - | 2010 | ОАО “Водоканал” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 275,00 кВт*ч/год; в стоимостном выражении 965,00 тыс.руб./год. |
| 2.28 | Установка частотных преобразователей на станции второго подъема | 400 | - | 400 | - | - | - | - | 2011 | ОАО “Водоканал” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 116,00 кВт*ч/год; в стоимостном выражении 405,00 тыс.руб./год |
| 2.29 | Замена насосов циркуляционных на станции второго подъема | 600 | - | 300 | 300 | - | - | - | 2011-2012 | ОАО “Водоканал” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 113,00 кВт*ч/год; в стоимостном выражении 396,00 тыс.руб./год |
| 2.30 | Установка частотных преобразователей на очистных КНС | 200 | - | 200 | - | - | - | - | 2011 | ОАО “Водоканал” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 59,00 кВт*ч/год; в стоимостном выражении 205,00 тыс.руб./год |
| 2.31 | Реконструкция участков тепловой сетей с использованием ППУ изоляция (2000м) | 4500 | 1000 | 1500 | 2000 | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Теплосеть” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 830,00 кВт*ч; в стоимостном выражении 1000,00 тыс.руб./год |
| 2.32 | Замена в котельной №1 3-х котлов HP-18 на 1 котел «Аризона» | 3127 | 1000 | 1000 | 1127 | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Теплосеть” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 490,00 кВт*ч; в стоимостном выражении 590,00 тыс.руб./год |
|  | ВСЕГО по разделу | 33743,99 | 5300 | 16191,76 | 3427 | 4999,01 | 3826,22 | - |  |  |  |
| 3. | Проведение энергетических обследований |
| 3.1. | Проведение обязательных энергетических обследований ресурсоснабжающих организаций | 1500 | - | 1500 | - | - | - | - | 2011 | ОАО “Водоканал” | Получение энергетического паспорта и перечня мероприятий со сроками окупаемости по повышению энергетической эффективности |
| 3.2. | Проведение обязательных энергетических обследований ресурсоснабжающих организаций | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” | Получение энергетического паспорта и перечня мероприятий со сроками окупаемости по повышению энергетической эффективности |
| 3.3. | Утверждение в регулирующих органах нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке тепловой энергии, передаче тепловой, электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал” |  |
| 3.4. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, а также водоснабжения и водоотведения. Внесение изменений в договоры с потребителями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал” Управляющие организации (по согласованию) | Снижение договорных значений мощности не менее чем на 5-7 %. |
|  | ВСЕГО по разделу | 6000 | 1500 | 3000 | 1500 | - | - | - |  |  | Снижение договорной мощности не менее чем на 5-7% |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |
| 4.1 | Установка приборов учета электроэнергии на объектах питающихся от ТП №3: 1)ул. Кировская д.2, 11, 24, 25, 26; 2)ул. Пушкина д.25, 26; 3)ул. Ногина д.13; 4)ул. Маяковская д.4, 2, 9 | 165,14 | 165,14 | - | - | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 684357 кВт*ч; в стоимостном выражении 766479,84руб. |
| 4.2 | Установка приборов учета электроэнергии на объектах питающихся от ТП №19: 1) Детский сад №29, Красноармейский пер.; 2)ОАО «Теплосеть ИТП №5 ул. Мира»; 3)Многоквартирные дома ул. Мира 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 4)Многоквартирные дома ул. Красноармейская д.9, 35, 44; 5)Многоквартирные дома ул. Строительная д.10, 15, 60, 64; 6)Многоквартирные дома ул. Рабочая д.7, 13, 27, 28, 43, 45, 48, 49, 50/1, 50/2. | 359,19 | 359,19 | - | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.3 | Установка приборов учета электроэнергии на объектах питающихся от ТП №6: 1)Новая АТС ул. Мира 13; 2)ОАО «Теплосеть ЦТП №5» ул. Чулкова; 3)Администрация ул. Лермонтова д.2А; 4)Музыкальная школа ул. Мира 11; 5)Дом быта ул. Садовая д.1, 6; 6)ООО «Жасмин» ул. Садовая д.15; 7)Народный суд ул. Лермонтова д.1; 8)Многоквартирные дома ул. Садовая д.5, 8, 9; 10)Многоквартирные дома ул. Мира д.13, 15, 17 | 322,49 | 322,49 | - | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.4 | Установка приборов учета электроэнергии на объектах питающихся от ТП №20: 1)Теплосеть; 2)ИП Тагнев ул. Победы д.1; 3)Библиотека 4)ООО «Гармония» 5)Актуаль 6)ГРП ул. Западная д.6; 7)ООО «Каприз»; 8)ОАО «Роспечать»; 9)ООО «Феникс»; 10)М-н «Копейка» ул. Мира д.28; 11)М-н «Кубик»; 12)М-н «Соблазн»; 13)М-н «Вода и тепло»; 14)М-н «Прелесть»; 15)М-н «Товары для детей» 16)М-н «Товары для детей» 17)ИП «Усенко»; 18)М-н «Товары для дома»; 19)Овощная площадка; 20)Многоквартирные дома улю Мира д.26, 28; ул. Западная 5, 5а;ул. Победы 1, 3, 5, д.1 кв.4,5,6,7,8,9,10, д.3 кв.3,6,7,8,10,24,30,32, д.5 кв.23,24,25,27,32,43,46,62 | 561,31 | 561,31 | - | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.5 | Установка приборов учета электроэнергии на объектах питающихся от ТП №34: 1)Средняя школа №7; 2) ЗАО «Луч»; 3)Многоквартирные дома ул. Западная д.4, 6, 7, 8, 9; ул. Победы д.8, 8а; ул. Строительная д.59, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46; ул. Лесная д.8; 4)Пожарное депо | 334,98 | 334,98 | - | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.6 | Установка приборов учета электроэнергии на объектах питающихся от ТП №32: 1)ул. Строительная (гаражи); 2)ул. Строительная д.12, 14, 15, 17, 22, 60, 25, 26, 28; 3)ул. Лесная д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18 | 282,1 | 282,1 | - | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.7 | Установка приборов учета электроэнергии на объектах питающихся от ТП №25: 1)ЧП Окунева ул. Победы д.4а; 2)М-н «Копейка» ул. Победы д.2; 3)Карабановский торговый дом ул. Победы д.4а; 4)Овощная палатка ул. Текстильщиков д.5; 5)Многоквартирный дом ул. Победы д.2, 4; 6)Частный сектор ул. Строительная д.68, 69, 34, 63, 62, 59, 58, 56. | 153,64 | - | 153,64 | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.8 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №24: 1)Детский садик №28; 2)Многоквартирный дом ул. Мира 32; 3)ул. Южная д.15, 7, 9, 26, 32, 6а, 10, 14, 13, 12, 4, 11, 17, 6, 21, 3а, 22, 28, 36, 34, 19, 2, 23, 8, 25, 3, 1, 16, 20, 1018, 26; 4)ул. Воронцова д.18, 26. | 452,21 | - | 452,21 | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.9 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №23: 1)ТОО «Арстей» ж/д тупик 14; 2)ЗАО «Луч» ж/д тупик 12; 3)ж/д тупик (гаражи №23, 18, 17, 15, 14, 27, 31, 8, 28, 34, 35); 4)ж/д тупик д.5а, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 14. | 389,22 | - | 389,22 | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.10 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №5: 1)ул. Кооперативная д.7 кв. 1; 2)ул. Совхозная д.1, 21; 3)ул. Пушкина 7, 8, 9, 10, 11, 3, 14, 15 | 154,32 | - | 154,32 | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.11 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №4: 1)ул. Ногина д.1, 2, 3, 4, 5, 6; 2)ул. Маяковского д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14,12, 15, 8; 3)Детский сад №30 (ул. Маяковского д.6); 4) «Владимироблгаз» ул. Маяковского; 5)ООО «На садовой» (ул. Маяковского д.16); 6)С/х «Карабановский»; 7)ООО «Север» (ул. Маяковского 16); 8)ООО «Зарая» (Кооперативная д.7). | 215,36 | - | 215,36 | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.12 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №17: 1)ул. 1-я Школьная д.1-24; 2)ул. 2-я Школьная д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 3)Пионерский пер. д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; 4)ул. Вокзальная д.1-18; 5)ул. Пионерская д.1-18; 6)ул. Первомайская д.1-44; 7)ул. Торговая д.1-7; 8)ул. Храмцова д.1-22; 9)ул. Часовина д.2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. | 512,32 | - | 512,32 | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.13 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №9: 1)ул. 2-я Школьная д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; 2)ул. Овражная д.1-6; 3)ул. Часовина д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37. | 398,32 | - | 398,32 | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.14 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №8: 1)Советский пер. д.1-16; 2)ж/д пер. д. 1-5; 3)ул. Рабочая д.1-57; 4)ул. Революции д.1-23. | 484,98 | - | 484,98 | - | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.15 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №11: 1)ул. Александровская д.1-41; 2)ул. Горького д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; 3)ул. Ленина д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; 4)ул. Московская д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 5)ул. Чкалова д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. | 653,23 | - | - | 653,23 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.16 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №10: 1)ул.Горького д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; 2)ул. Ленина д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ,36, 38, 40, 42 ,44, 46, 48, 50, 52; 3)ул. Луговая д.1-23; 4)ул. Московская д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; 5)ул. Неспорова д.1-32; 6)ул. Осипенко д.1-39; 7)ул. Чкалова д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. | 631 | - | - | 631 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.17 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №12: 1)ул. Володарского д.1-5; 2)ул. Иванова д.1-16; 3)ул. Калинина д.1-20; 4)ул. Карла Маркса д.1-10; 5)ул. Красная д.1-21; 6)ул. Луначарского д.1-17; 7)ул. Солнечная д.1. | 576,21 | - | - | 576,21 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.18 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №33: 1)ул. Гризодубовой д.1-14; 2)ул. Расковой д.1-9; 3)ул. Молодежная д.1-19; 4)ул. Октябрьская д.1-73; 5)ул. Полевая д.1. | 701,23 | - | - | 701,23 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.19 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №15: 1)ул. Гагарина д.1-5; 2)ул. Лермонтова д.3-7, 11 , 13. | 165,32 | - | - | 165,32 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.20 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №13: 1)ул. Зеленценская гора д.1-6; 2)ул. 3-го Интернационала д.1-17; 3)ул. Красногорская д.1-57; 4)ул. Набережная д.1-18; 5)ул. Средная д.1-4. | 598,45 | - | - | 598,45 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.21 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №18: 1)ул. Жижимонтова д.1-34; 2)ул. Мира д.2, 4, 6, 8, 10, 12. | 298,00 | - | - | 298,00 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.22 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №1: 1)ул. Карпова д.1-4; 2)пл. Ленина д.1; 3)ул. Чулкова д.1, 3 , 5, 6. | 103,70 | - | - | 103,70 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.23 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №28: 1)ул. Почтовая д.1-36. | 368,24 | - | - | 368,24 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.24 | Установка приборов учета электроэнергии на объекты питающихся от ТП №7: 1)ул. Содовая д.1-4. | 25,00 | - | - | 25,00 | - | - | - |  | ОАО “Энергетик” (по согласованию) |  |
| 4.25 | Установка счетчиков: скважина станция второго подъема сбор с очистных сооружений многоэтажные дома | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Водоканал” (по согласованию) | Экономия в натуральном выражении 355,00 кВт*ч/год; в стоимостном выражении 1242,00 тыс.руб./год |
| 4.26. | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов | 600 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Водоканал” | Контроль и анализ потребления энергоресурсов Снижение потребления энергоресурсов от 5% |
|  | ВСЕГО по разделу | 12505,96 | 3225,21 | 3960,37 | 5320,38 | - | - | - |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал”, Управляющие организации (по согласованию) | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал” Управляющие организации (по согласованию) |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал”, Управляющие организации (по согласованию) | Стандартизация форм отчетности |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о ходе выполнения программы энергосбережения организациями коммунальной инфраструктуры мунииципального образования | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | ОАО “Энергетик” ОАО “Теплосеть” ОАО “Водоканал”, Управляющие организации (по согласованию) | Подведение итогов работы компании в области энергосбережения за прошедший год |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО ОАО “Энергетик” | 35142,95 | 3525,21 | 17112,13 | 5680,38 | 4999,01 | 3826,22 | - |  |  |  |
|  | ИТОГО ОАО “Теплосеть” | 7747 | 2000 | 2560 | 3187 | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО ОАО “Водоканал” | 9720 | 4500 | 3660 | 1560 | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО Управляющие компании | 120 | - | 60 | 60 | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 52729,95 | 10025,21 | 23392,13 | 10487,38 | 4999,01 | 3826,22 | - |  |  |  |

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВТОРОГО ЭТАПА

Второй этап Программы включает в себя следующие мероприятия:

- Основные направления повышение энергоэффективности в теплоснабжении;

- Основные направления повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении;

- Основные направления повышение энергоэффективности в жилищной сфере;

- Основные направления повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений и позволяющих получить наибольший экономический эффект.

1) Повышение энергоэффективности в теплоснабжении:

- Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь тепловой  энергии в сфере теплоснабжения.

- Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии.

- Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения.

- Диагностика оптимальности  структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии (на основных энергопотребляющих объектах).

2) Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении:

- Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение рационального водопотребления.

- Повышение  энергетической эффективности  в  сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

- Диагностика оптимальности  структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах).

3) Повышение энергоэффективности в жилищной сфере:

  - Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере.

  - Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере.

  - Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере.

  - Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья.

  - Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования.

4) Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе:

- Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере.

- Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере.

- Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором.

5) Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- Нормативно-правовая, организационная и  информационная поддержка энергосбережения и энергоэффективности.

- Актуализация и разработка нормативных правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережение и повышения энергоэффективности.

- Информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.»