Приложение

к постановлению администрации

города Карабаново

от _01.02.2017_ № 27_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения

города Карабаново на 2017-2019 гг»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Карабаново на 2017-2019 гг» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки программы | Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 21.07.2005.г. № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Федеральный закон №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» |
| Заказчик программы | Администрация города Карабаново Александровского района Владимирской области |
| Основные разработчики программы | Администрация города Карабаново, ООО «ВодКанал» |
| Цели и задачи программы | Улучшение системы водоотведения города Улучшение системы водоснабжения города Использование энергосберегающих технологий |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение затрат на электроэнергию до 60 тыс.кВт Экономия до 220 тыс.руб |
| Срок реализации программы | 2017-2019 годы |
| Объем финансирования программы | 955,396 тыс. руб, из них: в 2017г.- 505,396 тыс.руб в 2018г.- 200,0 тыс.руб в 2019г.- 250,0 тыс.руб. |
| Источники финансирования программы | Бюджетные средства |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | Снижение затрат на электроэнергию, повышение надёжности системы водоотведения города |
| Контроль за ходом и реализацией программы | Администрация города Карабаново Александровского района Владимирской области |

ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ,

АНАЛИЗ ЕЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ

Канализационный коллектор от ул. Карпова до городских очистных сооружений имеет износ 100%,  что не обеспечивает комфортных условий для жизни и деятельности населения. Засоры приводят к загрязнению городских территорий. Указанный коллектор нуждаются в полной реконструкции.

В настоящее время в городе Карабаново в системах водоотведения установлены мощные приводы насосного оборудования. Большую долю производственных затрат ООО «ВодКанал» составляют расходы на электроэнергию. Инженерная практика показывает, что наибольший экономический эффект при реализации программ энергосбережения даёт оснащение сетей и коммуникаций частотно-регулируемыми приводами.

Для улучшения качества и обеспечения бесперебойности водоснабжения улиц Пушкина, Ногина, Кооперативная, Маяковского целесообразно выполнить прокладку дополнительной линии водопровода от площади Лермонтова для кольцевания.

В связи с отсутствием  собственных средств у предприятия, решение вышеуказанных проблем  возможно только с помощью принятия программы по модернизации систем водоотведения города.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

Главными целями Программы являются:

  - Улучшение системы водоснабжения

  - Улучшение системы водоснабжения города

  - Использование энергосберегающих технологий.

Реализация Программы осуществляется в 2017-2019 гг. в три этапа:

1 этап – 2017год  -  505,396  тыс.руб

2 этап – 2018год  -  200,0  тыс.руб

3 этап – 2019 год -  250,0 тыс.руб

Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы составляет      955,396 тыс. руб.

Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной или ежеквартальной корректировкой.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Улучшение системы водоснабжения и водоотведения города, а также городских очистных сооружений включают в себя мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения и водоотведения.

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Обьем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местного бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1. Проектирование нового канализационного коллектора с КНС в обход территории ЗАО «Элиттекс» | 2017 г. | 505,396 | 505,396 | -- | Повышение надёжности системы водоотведения |
| 2. Строительство дополнительной линии водопровода от площади Лермонтова для кольцевания | 2018 г. | 200,0 | 200,0 | -- | Повышение надёжности системы водоснабжения |
| 3.Установка системы управления вентилятором аэрации на основе преобразователя частоты | 2019 г. | 250,0 | 250,0 | -- | Экономия 60 тыс. кВт 220,0 тыс. руб/год |

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Формы и методы реализации Программы определяются муниципальным заказчиком, которым является администрация  города Карабаново.

Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения, обеспечивают эффективное использование выделенных средств, формирует заявки на проведение конкурсов, запросов котировок на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформляет муниципальные контракты и заявки на финансирование  выполненных работ.

Объем финансирования Программы определяется решением  городского Совета депутатов о городском бюджете. При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия Программы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить затраты на электроэнергию до 60 тыс. кВт в год, в денежном выражении до 220,0 тыс.руб/год.

В  результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:

- Снижение затрат на водоснабжение города;

- Повышение качества и устойчивости функционирования системы водоснабжения города;

- Повышение надёжности системы водоотведения города

- Использование энергосберегающих технологий.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация Муниципальной программы «Программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Карабаново на 2017-2019 гг» позволяет:

- Привести в надлежащее техническое состояние важную часть системы            водоотведения и очистки стоков.

- Повысить экономию энергоресурсов.