Приложение

к постановлению администрации

города Карабаново

от 18.11. 2015  № 368

Перечень

объектов системы коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности г. Карабаново, обеспечивающих теплоснабжение г. Карабаново.

| №п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Год ввода | Кол-во шт. | Балансовая стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные средства Центральной котельной на ул. Чулкова |
| 1 | Здание центральной котельной | г.Карабаново ул.Чулкова | 1995 | 1 | 2 964 170 |
| 2 | Теплотрасса | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 4 811 066 |
| 3 | Теплотрасса | г.Карабаново ул.Чулкова | 1995 | 1 | 1 913 485 |
| 4 | Бак для соли 3 куб.м. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 9 600 |
| 5 | Вентилятор Д | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 38 472 |
| 6 | Вентилятор Д | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 38 472 |
| 7 | Вентилятор Д | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 38 472 |
| 8 | Водоподогреват.2сек/4000/д159 | г.Карабаново ул.Чулкова | 1989 | 1 | 7 643 |
| 9 | Газ.распред.узел сред.давл. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 63 294 |
| 10 | Деаэратор V4куб.м. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 168 948 |
| 11 | Дистиллятор | г.Карабаново ул.Чулкова | 1995 | 1 | 3 078 |
| 12 | Дымосос | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 38 472 |
| 13 | Дымосос | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 38 472 |
| 14 | ДымососДН-11,2 сдв.22квт/1000 правое вращение | г.Карабаново ул.Чулкова | 2004 | 1 | 38 472 |
| 15 | Калорифер F 29,57кв.м. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 1 523 |
| 16 | Калорифер F 29,57кв.м. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 1 523 |
| 17 | Калорифер F 29,57кв.м. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 1 523 |
| 18 | Котёл КВГ | г.Карабаново ул.Чулкова | 1995 | 1 | 168 480 |
| 19 | Котёл КВГ- 6,5 | г.Карабаново ул.Чулкова | 1995 | 1 | 168 480 |
| 20 | Котёл КВГ- 6,5 | г.Карабаново ул.Чулкова | 1995 | 1 | 168 480 |
| 21 | Насос 1Д-200-90А | г.Карабаново ул.Чулкова | 2006 | 1 | 61 334 |
| 22 | Насос АЦМЛ 11 06/213 | г.Карабаново ул.Чулкова | 2007 | 1 | 8 574 |
| 23 | Насос Д200-90 с э/дв.90*3 квт. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2004 | 1 | 66 300 |
| 24 | Насос Д200-90А | г.Карабаново ул.Чулкова | 1999 | 1 | 43 764 |
| 25 | Узел учёта газа | г.Карабаново ул.Чулкова | 2005 | 1 | 84 942 |
| 26 | Фильтр нат. кат. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 1 440 |
| 27 | Фильтр нат. кат. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 1 440 |
| 28 | Фильтр нат. кат. | г.Карабаново ул.Чулкова | 2001 | 1 | 1 440 |
| 29 | Насос ВК 5/24 а | г.Карабаново ул.Чулкова | 2011 | 1 | 23118 |
| 30 | Насос ВК 5/24 а | г.Карабаново ул.Чулкова | 2011 | 1 | 23118 |
|  | Всего |  |  |  | 10997595 |
| Основные средства ЦТП №5 на ул. Мира |
| 1 | Здание ЦТП №5 | г.Карабаново ул.Мира | 1995 | 1 | 906 839 |
| 2 | Нар. водопр. г/в | г.Карабаново ул.Мира | 1995 | 1 | 1 009 720 |
| 3 | Нар. водопр. г/в | г.Карабаново ул.Мира | 1995 | 1 | 963 824 |
| 4 | Теплотрасса | г.Карабаново ул.Мира | 2001 | 1 | 9 521 370 |
| 5 | Водонагреватель 4сек.№16 | г.Карабаново ул.Мира | 2005 | 1 | 230 640 |
| 6 | Водонагреватель 4сек.№16 | г.Карабаново ул.Мира | 2005 | 1 | 230 640 |
| 7 | Водонагреватель 6сек.№16 | г.Карабаново ул.Мира | 1999 | 1 | 207 576 |
| 8 | Насос центр.АК-3080-200/207-45 | г.Карабаново ул.Мира | 2005 | 1 | 21 168 |
| 9 | Электродвиг.5А 200L21М3081 | г.Карабаново ул.Мира | 2009 | 1 | 23 318 |
| 10 | Насос 1К 150-125-315 | г.Карабаново ул.Мира | 2011 | 1 | 46172 |
|  | Всего |  |  |  | 13161267 |
| Основные средства ЦТП №6 на ул. Западная |
| 1 | Здание ЦТП №6 | г.Карабаново ул.Западная | 1995 | 1 | 870 379 |
| 2 | Теплотрасса | г.Карабаново ул.Западная | 1995 | 1 | 7 368 679 |
| 3 | Водонагреватель 0273/2се | г.Карабаново ул.Мира | 2000 | 1 | 13 998 |
| 4 | Водонагреватель 0273/2се | г.Карабаново ул.Мира | 2000 | 1 | 13 998 |
| 5 | Водонагреватель 8сек.№12 | г.Карабаново ул.Мира | 1995 | 1 | 90 854 |
| 6 | Водонагреватель ГВС 8сек-14 | г.Карабаново ул.Мира | 1995 | 1 | 138 970 |
| 7 | Водоподогреватель 4сек.№16 | г.Карабаново ул.Мира | 2004 | 1 | 184 666 |
| 8 | Водоподогреватель 4сек.№16 | г.Карабаново ул.Мира | 2004 | 1 | 184 666 |
| 9 | Насос 8-к12 | г.Карабаново ул.Мира | 1995 | 1 | 23 652 |
| 10 | Насос 8-к12 | г.Карабаново ул.Мира | 1995 | 1 | 23 652 |
| 11 | Насос АЦМЛ-1155/225 | г.Карабаново ул.Мира | 2006 | 1 | 10 296 |
| 12 | Насос К 100-80-160а | г.Карабаново ул.Мира | 2011 | 1 | 26640 |
| 13 | Насос К 100-80-160а | г.Карабаново ул.Мира | 2011 | 1 | 21974 |
|  | Всего |  |  |  | 8972424 |
| Основные средства ЦТП на ул. Торговая |
| 1 | Здание центрального теплового пункта | г.Карабаново ул.Торговая | 1989 | 1 | 125 817 |
| 2 | Теплотрасса | г.Карабаново ул.Торговая | 1989 | 1 | 996 904 |
| 3 | Водоподогреватель 2сек.№16 | г.Карабаново ул.Торговая | 1994 | 1 | 41 515 |
| 4 | Водоподогреватель 2сек.№16 | г.Карабаново ул.Торговая | 1994 | 1 | 41 515 |
| 5 | Водоподогреватель 3сек.№16 | г.Карабаново ул.Торговая | 1994 | 1 | 62 273 |
| 6 | Насос К 160/20 | г.Карабаново ул.Торговая | 2001 | 1 | 17 569 |
| 7 | Насос К 80/50/200 |  | 2001 | 1 | 8 946 |
|  | Всего |  |  |  | 1 294 539 |
|  | Итого: |  |  |  | 34425825 |